## Anexo 5A Sist. 1kWp - G2
Anexo N°5A - Técnico
FORMULARIO DE PRESENTANCION DE OFERTA TÉCNICA
COMPRA AGREGADA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES CONECTADOS A LA RED, PROGRAMA CASA SOLAR SOCIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, GRUPO 2 COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA
Nombre Oferente
| Nombre del Proyecto | Casa Solar Social - Región de Antofagasta - Grupo 2 - Comuna de Mejillones y Sierra Gorda
| Cantidad de sistemas de 1kWp a ofertar | 170
1.0 | MODULOS FOTOVOLTAICOS
Ítem | Requerimientos Técnicos | Propuesta | Verificable
1.1 | Marca (*)
1.2 | Modelo(*)
1.3 | Marco anodizado
1.4 | Tecnología de la Célula fotovoltaica (*)
1.5 | Potencia Módulo STC (Wp) (*)
1.6 | Tolerancia a la Potencia [W] mayor o igual a cero (*)
1.7 | Años de garantía del fabricante igual a 10 años
1.8 | Potencia de salida, igual o superior al 80% al año 25 después de la puesta en operación (*)
1.9 | Cantidad de módulos por vivienda
1.10 | Cantidad de módulos para proyectos de 1kWp
1.11 | Certificación IEC 61701 (si corresponde)*
1.12 | Potencia Peak del generador fotovoltaico por vivienda [Wp] (*)
1.13 | Potencia Peak para 1 vivienda [kWp] (*)
1.14 | Módulos nuevos, del misma marca y modelo
1.15 | Número de la Resolución de autorización para para los módulos (el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley ex 20.571 actual 21.118)
1.16 | Adjunta especificaciones de montaje de los módulos fotovoltaicos
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
2.0 | INVERSOR A
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
2.1 | Marca
2.2 | Potencia Nominal AC de cada inversor [W]
2.3 | Cantidad de inversores por vivienda
2.4 | Cantidad de inversores para proyectos de 1kWp
2.5 | Grado de Protección (IP 65 mínimo para ambientes exteriores o IP54 mínimo para ambientes interiores)
2.6 | Poseen una eficiencia según su ficha técnica, mayor o igual a 95%
2.7 | ¿Es capaz de modificar su cos Ø?
2.8 | ¿Cuál es el rango de modificación del Cos Ø ?
2.9 | Garantía del fabricante al menos de 5 años
2.10 | Interfaz de comunicación para el sistema de monitoreo [RS 485 y Ethernet]
2.11 | El inversor tiene servicio técnico en Chile verificable por el mandante. Indicar contacto, dirección y n° de teléfono
2.12 | Número de la Resolución de autorización para los inversores (el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley ex 20.571 actual 21.118 )
2.13 | Presentan una antigüedad de fabricación de no más de un (1) año
2.14 | Se consideran accesorios necesarios para el sistema de monitoreo del inversor
2.15 | Se consideran accesorios necesarios para el sistema de monitoreo del inversor
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en español o inglés (DATASHEET) - Curva de rendimiento del inversor
3.0 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
3.1 | Marca
3.2 | Estructura de aluminio
3.3 | Clasificación del acero inoxidable de la pernería (A2 o A4 en zonas costeras). Especificar
3.4 | Modelo estructura de soporte paralelo a cubierta
3.5 | Modelo estructura de soporte inclinida
3.6 | Rango de ángulos de inclinación estructura inclinada
3.7 | Cinco (5) Años años de garantía de la estructura
4.0 | SISTEMA DE ANCLAJE PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*)(**) | Descripción Propuesta | Verificable
4.1 | Componente de fijación a la estructura para cubiertas con planchas de Zinc
4.2 | Componente de fijación a la estructura para cubiertas con planchas de fibrocemento
4.3 | Componente de fijación a la estructura para cubiertas con tejas coloniales (el anclaje no debe perforar teja)
4.4 | Componente de fijación a la estructura para cubiertas con tejas asfálticas
5.0 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*)(**) | Descripción Propuesta | Verificable
5.1 | Componente que garantiza la impermeabilización del techo
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
(**) Se podrá complementar la ficha técnica con un documento explicativo de elaboración propia
6.0 | Vigencia de la Oferta
Declaro que la oferta técnica presentada tiene una vigencia mínima de _____________ días
| Nombre del Oferente y Representante legal |  | Firma Representante Legal
Fecha: