ANEXO 4-G3: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

PROYECTO “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA AGUA CALIENTE SANITARIA PARA 13 ESCUELAS EN LA REGION DE LA ARAUCANIA”, PARA EL GRUPO 3

Nombre o razón social del oferente: __________________________________________________

RUT: ____________________________________________________________________________

La siguiente tabla debe ser completada por el oferente para así verificar que cumpla con los criterios de admisibilidad técnica y evaluar que se cumplan las características exigidas en el numeral 16 de los términos de referencia.

El oferente deberá escribir el nombre del archivo y página donde es posible encontrar y verificar la característica específica.

ITEMIZADO TÉCNICO

|  | Requisitos de Admisibilidad Técnica (debe completar indicando: Cumple o No cumple) | Debe completar ingresando: nombre archivo propuesta y página(s) |
| --- | --- | --- |
| Termosifón |  |  |
| 1.- Presurizado | Cumple/ No cumple |  |
| 2.-Circuito primario y de consumo independientes |  |  |
| 3.-Circuito primario en acero inoxidable corrugado o cobre |  |  |
| 4.-Kit de uniones hidráulicas mecánicas de acople rápido (no soldadas) |  |  |
| 5.-Adjunta certificado SEC |  |  |
| Colectores |  |  |
| 6.-Área apertura mayor a 1,9 [m2] |  |  |
| 7.-Eficiencia Óptica mayor 70 % |  |  |
| 8.-Coeficiente de pérdidas térmicas Inferior a 4,2 [W/m2K] |  |  |
| 9.-Temperatura estancamiento igual o superior a 180 [°C] |  |  |
| 10.-Presión máxima de trabajo de al menos 6 [bar] |  |  |
| 11.-Vidrio templado de espesor mínimo 3 [mm] |  |  |
| Acumulador |  |  |
| 12.-Ingreso agua fría al acumulador solar en la parte inferior |  |  |
| 13.-Extracción de agua caliente del acumulador solar es zona superior |  |  |
| 14.-Incluye válvula de alivio de presión |  |  |
| 15.-Posee sistema de expansión |  |  |
| 16.-Recubrimiento interior acumulador: acero inoxidable tipo 316 L, acero vitrificado o acero enlozado u otro que garantice la correcta protección interior del estanque acumulador |  |  |
| 17.-Presión máxima admisible superior a 9 [bar] |  |  |
| 18.-Espesor aislación mínimo 50 [mm] |  |  |
| 19.-Capacidad mínima 150 litros |  |  |
| Estructura metálica termosifón |  |  |
| 20.-Estructura metálica prefabricada incluida en kit de fábrica del termosifón |  |  |
| Calefón |  |  |
| 21.-Compatible con sistemas solares |  |  |
| 22.- Panel de control y funcionamiento autónomo (uso de pilas) |  |  |
| 23.-Encendido automático (sin llama piloto) |  |  |
| 24.-Modulación de llama y consumo de gas automático |  |  |
| 25.-Suspensión funcionamiento por exceso de temperatura |  |  |
| 26.-Garantía fabricante mínima 1 año |  |  |
| Fluido de trabajo |  |  |
| 27.-Incluye descripción composición y características técnicas |  |  |
| 28.-Incluye detalle de anticongelante a utilizar |  |  |
| 29.-Anticongelante, considerar las características especificadas en el numeral C.7 del itemizado técnico |  |  |
| Redes hidráulicas |  |  |
| 30.-Considera válvulas termostáticas según caudal de uso |  |  |
| 31.-Considera válvula de retención |  |  |
| 32.-Considera válvula de seguridad presión |  |  |
| 33.-Aislación térmica exterior con recubrimiento rígido o semirrígido |  |  |
| 34.-Espesor de aislación térmica de redes hidráulicas mayor o igual a 19 [mm] |  |  |
| 35.-Coeficiente de conductividad térmica de aislación de redes hidráulicas menor o igual a 0,04 [W/m K] |  |  |

ITEMIZADO TÉCNICO (cantidades por Escuela)

A través del siguiente itemizado se deberá indicar la cantidad total de componentes por escuela a intervenir, de acuerdo con el anexo N°7 “Anexo Complementario”.

- Escuela Reducción Monte Verde. Temuco

| Capacidad total de la instalación [Litros] (no modificar el valor) | Componente | Marca | Modelo | Cantidad total por escuela (1)(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 [litros] | Colector |  |  |  |
|  | Acumulador (150 litros) (2) |  |  |  |
|  | Acumulador (300 litros) (2) |  |  |  |
|  | Calefón |  |  |  |
|  | Vaso de expansión |  |  |  |
|  | Válvula termostática |  |  |  |
|  | Válvula de retención |  |  |  |
|  | Válvula de seguridad |  |  |  |

- Considere que, por cada termosifón instalado, ya sea de 150 o 300 litros se debe instalar 1 válvula termostática, 1 válvula de retención y 1 válvula de seguridad.

- Considere que la configuración de los termosifones debe ser tal, que sumadas las capacidades de los acumuladores se obtenga la capacidad total de la instalación mencionada en la primera columna (300 litros).

- Se debe completar cantidad ofertada por cada componente mencionado, no se permite eliminar ninguna fila de la tabla anterior.

- Escuela Quetroco. Freire

| Capacidad total de la instalación [Litros] (no modificar el valor) | Componente | Marca | Modelo | Cantidad total por escuela (1)(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 litros | Colector |  |  |  |
|  | Acumulador (150 litros) (2) |  |  |  |
|  | Acumulador (300 litros) (2) |  |  |  |
|  | Calefón |  |  |  |
|  | Vaso de expansión |  |  |  |
|  | Válvula termostática |  |  |  |
|  | Válvula de retención |  |  |  |
|  | Válvula de seguridad |  |  |  |

- Considere que, por cada termosifón instalado, ya sea de 150 o 300 litros se debe instalar 1 válvula termostática, 1 válvula de retención y 1 válvula de seguridad.

- Considere que la configuración de los termosifones debe ser tal, que sumadas las capacidades de los acumuladores se obtenga la capacidad total de la instalación mencionada en la primera columna (600 litros).

- Se debe completar cantidad ofertada por cada componente mencionado, no se permite eliminar ninguna fila de la tabla anterior.

- Escuela rural El Lliuco. Freire

| Capacidad total de la instalación [Litros] (no modificar el valor) | Componente | Marca | Modelo | Cantidad total por escuela (1)(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 litros | Colector |  |  |  |
|  | Acumulador (150 litros) (2) |  |  |  |
|  | Acumulador (300 litros) (2) |  |  |  |
|  | Calefón |  |  |  |
|  | Vaso de expansión |  |  |  |
|  | Válvula termostática |  |  |  |
|  | Válvula de retención |  |  |  |
|  | Válvula de seguridad |  |  |  |

- Considere que, por cada termosifón instalado, ya sea de 150 o 300 litros se debe instalar 1 válvula termostática, 1 válvula de retención y 1 válvula de seguridad.

- Considere que la configuración de los termosifones debe ser tal, que sumadas las capacidades de los acumuladores se obtenga la capacidad total de la instalación mencionada en la primera columna (300 litros).

- Se debe completar cantidad ofertada por cada componente mencionado, no se permite eliminar ninguna fila de la tabla anterior.

- Escuela Rucahue. Freire

| Capacidad total de la instalación [Litros] (no modificar el valor) | Componente | Marca | Modelo | Cantidad total por escuela (1)(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 litros | Colector |  |  |  |
|  | Acumulador (150 litros) (2) |  |  |  |
|  | Acumulador (300 litros) (2) |  |  |  |
|  | Calefón |  |  |  |
|  | Vaso de expansión |  |  |  |
|  | Válvula termostática |  |  |  |
|  | Válvula de retención |  |  |  |
|  | Válvula de seguridad |  |  |  |

- Considere que, por cada termosifón instalado, ya sea de 150 o 300 litros se debe instalar 1 válvula termostática, 1 válvula de retención y 1 válvula de seguridad.

- Considere que la configuración de los termosifones debe ser tal, que sumadas las capacidades de los acumuladores se obtenga la capacidad total de la instalación mencionada en la primera columna (300 litros).

- Se debe completar cantidad ofertada por cada componente mencionado, no se permite eliminar ninguna fila de la tabla anterior.

| Nombre, Rut del oferente |  | Firma del oferente o del/los representante(s) legal(es) del oferente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: ____________________________ |  |  |